OPCI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA

Troškove uređenja gradilišta izvođač treba ukalkulirati u cijenu izvođenja radova. Izvođač mora izvesti pripremne radove za neometano izvođenje ugovorenih radova bez posebne naplate te mora osigurati pogodan prilaz do objekta i mjere sigurnosti u tijeku izvođenja radova na objektima.

Izvođač radova obavezan je ograditi gradilište od pristupa neovlaštenih osoba, prikladno označiti tablama sa upozorenjem na opasnosti, označiti ogradu svjetlosnim treptačima ili na drugi prikladan način sve u dogovoru sa investitorom i nadzorom. Potrebno je osigurati neometani prolaz i promet za vrijeme izvođenja radova uz napomenu da se za cijelo vrijeme trajanja radova, organizacijom gradilišta, načinom izvođenja radova, mora osigurati potpuno funkcioniranje garaže i spremišta na čijem se krovu radovi izvode, te poduzeti sve mjere potrebne za zaštitu djelatnika bolnice  i trećih osoba za svo vrijeme trajanja radova.

Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova.

Sve radove treba izvoditi isključivo s vanjske strane, tj.sa građevinske skele tako da se ni u kojem slučaju ne ošteti unutrašnjost zgrade.

U sklopu pripremnih radova potrebno je također postaviti daske i PVC folije debljine 0,2 mm za zaštitu otvora na pročelju koju treba treba pričvrstiti pomoću drvenih letvica.

Nuđenje se vrši sukladno navedenim karakteristikama proizvoda (materijala, opreme i dr.) iz pojedine stavke, a izabrani izvođač je dužan ugraditi proizvode čiju će usklađenost s traženim karakteristikama potvrditi stručni nadzor prije ugradnje istog.

Za sve ponuđene proizvode (materijal, opremu i dr.) mora postojati atestna dokumentacija (dokazi o tehničkoj sposobnosti i kvaliteti proizvoda, certifikati, potvrde o sukladnosti i dr.) sukladno zahtjevima iz troškovnika i važećoj zakonskoj regulativi. Ukoliko ponuđač ponudi jednakovrijedan proizvod obavezan je s ponudom dostaviti dokaz da taj proizvod svojim specifikacijama zadovoljava kriterije jednakovrijednosti.

U cijenu svih radova je uključena zaštita prethodno izvedenih radova od eventualnih oštećenja na novim radovima.

U cijenu koštanja treba uključiti izradu radioničkih nacrta za sve elemente koji nisu standardne proizvodnje, prvorazrednu izvedbu, dopremu, ugradnju, montažu i razmještaj. Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Sve nedostatke uočene u tijeku ili nakon radova izvoditelj je dužan ispraviti o svom trošku.Prije izvođenja svakog rada mora se obaviti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, stropu ili podu, te tek onda započeti s radovima.

Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima trebaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi trebaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.

Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan smije ugrađivati.

Kod radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana treba osigurati građevinu od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku.

Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.

Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio  tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke  probleme koji bi mogli prouzročiti slabiji kvalitet, postojanost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjer, te zatražiti rješenja.

Prije početka radova, treba izvesti zaštitu postojećih konstrukcija, sastavnih dijelova građevine i opreme koji se tijekom radova ne demontiraju ili ruše, i isto uračunati u jediničnu cijenu rada, iako isto nije posebice navedeno u opisu stavke. Zaštita treba biti takva, da je potpuno funkcionalna i zaštićuje duži vremenski period, od početka radova sve do završetka izgradnje. Tijekom radova, izvoditelj je dužan zaštitu održavati u uporabnom stanju i po potrebi obnavljati ili popravljati.

Ukoliko ipak greškom izvoditelja zbog nekvalitetno izvedene zaštite, neopreza ili prerano skinute zaštite dođe do oštećenja ili uništenja konstrukcije ili dijelova građevine, izvoditelj je dužan štetu na svoj trošak sanirati i nadoknaditi investitoru sve troškove u svezi s istim. Radove na popravku ili obnovi treba izvoditelj u takvom slučaju naručiti kod poduzeća specijaliziranog i dokazanog na odgovarajućim poslovima, koji su predmet radova. Takvo specijalizirano poduzeće mora prethodno odobriti investitor.

Zbrinjavanje otpadnog materijala

Ukoliko se kod rušenja ustanovi da je neki materijal štetan za okoliš (razne hidroizolacije, kemijske supstance i sl.) iste treba izdvojiti od ostalog otpada i na adekvatan način zbrinuti prema važećim propisima.

Zbrinjavanje tog otpada provodi izvođač. Zbrinjavanje, ukrcaj, iskrcaj i odvoz otpada izvođač je dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu stavki.

Izvođač rušenja mora sve građevinske elemente usitniti na veličine i težine prikladne za utovar i odvoz kamionima. Porušeni materijal treba sukcesivno odvoziti kako bi se omogućio nesmetan tok rušenja.

JEDINIČNA CIJENA

Općenito u ponuđenoj jediničnoj cijeni trebaju biti ukalkulirani svi troškovi za rad, nabavna cijena glavnog i pomoćnog materijala, dobava na lokaciju naručitelja, unutrašnji i vanjski transport, ugradnja, režija, ispitivanje i dokazivanje kvalitete kao i svi drugi izdaci izvođača potrebni za potpuno dovršenje pojedine vrste rada.

Jedinična cijena, također, uključuje sva potrebna ispitivanja, kontrole i mjerenja za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, u svrhu dokazivanja njihove kvalitete i kompletiranja tehničke dokumentacije, te se prilikom primopredaje građevine, uručuje Investitoru odnosno krajnjem korisniku.

Jedinična cijena uključuje

-tehnološku razradu svih detalja

-pripremu podloga

- sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt

-čišćenje zaprljanih podloga vodom pod tlakom i sredstvima / impregnacijama koje propisuje proizvođač hidroizolacije

-osiguranje neometanog prolaza i prometa za vrijeme izvođenja radova uz napomenu da se za cijelo vrijeme trajanja radova, organizacijom gradilišta, načinom izvođenja radova, mora osigurati potpuno funkcioniranje garaže i spremišta

-dobavu i ugradnju svih opisanih materijala i elemenata i pomoćnog materijala

- sve poslove do potpune gotovosti pojedine stavke troškovnika

- sav rad na rušenju i demontaži,svi  prijenosi horizontalni i vertikalni, ukrcaji i odvoz nastale šute i otpada je uključen u cijenu svake stavke ovog troškovnika.

- potrebna poduhvatanja i podupiranja, te osiguranje konstruktivnih i ostalih dijelova građevine

- sve pokretne i lake skele s propisnom ogradom i zaštitom od prašine

-sve manipulacije materijalima i opremom na gradilištu, spuštanja, podizanja, privremena deponiranja na gradilištu.

-sve transporte na lokaciju naručitelja

- utovar, transport i istovar na privremenu deponiju koju određuje investitor

-odvoz i zbrinjavanje smeća, ukrcaj i iskrcaj, prevoz do deponije po izboru izvođača uključujući sve komunalne ili slične takse, odnosno troškove

-sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve

- sortiranje materijala tj. odvajanje šute i drugog otpada predviđenog za odvoz na konačnu deponiju od elemenata i opreme koji bi se mogli nakon čišćenja i sortiranja (koje također ulazi u cijenu), biti korisni investitoru, te mu se trebaju predočiti prije konačne dispozicije.

- prostor za privremeno spremanje demontiranih elemenata

- sva zaštitna sredstva, pomoćne skele i podupore potrebne prilikom rušenja

- pomoćni alati uređaji i strojevi potrebni za postupak pažljivog rušenja građevine

- svi prenosi i prijevozi po gradilištu

- radovi na zaštiti okoliša od zagađenja (polijevanje šute vodom prije transporta, čišćenje radnih površina i održavanje čistoće kod izvođenja radova)

- čišćenje prostora u tijeku radova i nakon završetka svih radova, te otpremu vlastitog otpada i viška materijala

-nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima

Sve radove treba izvesti uz obveznu primjenu važećih propisa zaštite na radu za ovu vrstu radova.

Jedinična cijena, također, uključuje sva potrebna ispitivanja, kontrole i mjerenja za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, u svrhu dokazivanja njihove kvalitete i kompletiranja tehničke dokumentacije ugrađenog materijala i opreme, te se prilikom primopredaje građevine, uručuje Investitoru odnosno krajnjem korisniku.

U dokumentaciji su navedena tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. S toga za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.